| Данные процесса: |
| --- |
| ! Рабочая среда: |  |
| ! Мин. Ном. Макс расход, м3/час: |  |
| ! Температура окружающей среды, С°: |  |
| ! Температура рабочей среды, С°: |  |
| ! Давление рабочее, кгс/см2 (бар): |  |
| ! Плотность среды, кг/м3: |  |
| ! Вязкость среды: |  |
| ! Электропроводность среды, мкСм/cм: |  |
| ! Наличие механических примесей, объемных %: |  |
| ! Наличие газовой фазы, %: |  |
| Степень пыле-влагозащиты (IP): |  |
| ! Наличие взрывозащиты (нужное подчеркнуть): | □ Нет | □ Да |
| Вид взрывозащиты: |  |
| Конструктивные особенности и технические характеристики прибора: |
| ! Типоразмер прибора [DN], мм: |  |
| ! Версия исполнения (нужное подчеркнуть): | □ компактная | □ раздельная |
| Для Раздельной версии (Тип конвертора): | □ Полевой | □ Настенный |
| Длина кабеля (для раздельной версии) м: |  |
| ! Напряжение питания прибора, В: | □ 24 В DC | □ 220 B AC |
| ! Выходные сигналы (цифровой интерфейс): | □ 4...20 mA (и HART) | □ Частотный/импульсный |
|  | □ Profibus PA * | □ Profibus DP * |
|  | □ Foundation Fieldbus * | □ RS 485 Modbus * |
| * можно выбрать только один цифровой протокол (например: RS 485 Modbus) |
| ! Тип подсоединения: | □ фланцевое | □ сэндвич | □ санитарное |
| Тип фланца [DN]: | □ DIN (Европа) | □ ASME (USA) |
| Санитарное соединение, тип: |  |
| Внешний диаметр трубопровода,мм: |  |
| ! Внутренний диаметр трубопровода, мм: |  |
| ! Материал трубопровода | □ не металл | □ металл |
| Материал электродов: | □хастеллой С221) | □ н.сталь 316 Ti | □ н.сталь 316 |
|  | □ тантал | □ титан | □ платина |
| Материал корпуса: | □ сталь | □ нерж. сталь 304 |
| Материал фланцев: | □ сталь | □ н. сталь 316 L | □ н. сталь 316 Ti |
| Футеровка: | □ PFA | □ PTFE | □ ETFE | □ HR | □ PU |
| ! Погрешность от изм. значения, %: | □ 0,2 | □ 0,3 |
| Необходимое количество приборов: |  |
| Прочие требования: |  |
| 1) – стандартная версия для электродов (для большинства применений) |
| Контактные данные: |
| Предприятие- заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Адрес: |  |
| Контактный телефон, факс: |  |
| E-mail: |  |