| Данные прибора: |
| --- |
| ! Тип присоединения: | □ Фланцевое | □ Резьбовое |
| ! Стандарт и размер присоединения: | □ EN (DIN) DN____ PN ____ | □ ASME ___ “ ___ lb |
| Материал подсоединения и зонда: | □ Нерж. сталь 316L | □ Hastelloy® C-22 |
| Материал прокладки внутри технологического присоединения: | □ FKM/FPM (VITON®) стандартная комплект. | □ EPDM (Тройной сополимер) | □ Kalrez® 6375 (Перфторкаучук) |
| ! Длина зонда (мм): |  |
| Тип зонда | □ Коаксиальный (22 мм) | □ Стержневой (8мм) □ 1-cтерж. □ 2-стерж. | □ Тросовый (4мм,8 мм) □ 1-тросовый □ 2-трос. |
| Тип конца зонда (только для тросовых версий): | □ Натяжной груз | □ Стяжная муфта | □ Крепление за петлю |
|  | □ Винтов. стяжка | □ Обжимной конец | □ Открытый конец |
| Выходы: (Раздел фаз - опция для измерения уровня границы раздела фаз – например вода / нефть) | □ 1 выход 4…20 мА HART® |
|  | □ 1 выход 4…20 мА HART® Раздел фаз |
|  | □ 2 выхода 4…20 мА HART® + 4…20 мА |
|  | □ 2 выхода 4…20 мА HART® + 4…20 мА Раздел фаз |
|  | □ другой (указать протокол) |
| Дисплей: | □ Без дисплея | □ С дисплеем |
| ! Взрывозащита: | □ Без Взрывозащиты |
|  | □ ATEX Ex ia |
|  | □ ATEX Ex d [ia] |
| Данные среды: |
| ! Рабочая среда (или две среды): |  |
| ! Рабочее давление (бар): |  |
| ! Рабочая температура (0С): |  |
| ! Температура на фланце макс. (0С): |  |
| ! Температура окружающей среды (0С) |  |
| ! Рабочая плотность (кг/м3): |  |
| ! Вязкость (мПа*сек): |  |
| ! Диэлектрическая проницаемость: |  |
| ! Наличие агрессивных примесей |  |
| ! Измеряемая величина (уровень, объем, уровень границы раздела фаз): |  |
| ! Дополнительно | □ Солнцезащитный козырек | □ Без защитного козырька |
| ! Необходимое количество приборов |  |
| Контактные данные: |
| Предприятие- заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Адрес: |  |
| Контактный телефон, факс: |  |
| E-mail: |  |