| Данные прибора: |
| --- |
| ! Условный диаметр трубопровода: |  |
| ! Номинальное давление: |  |
| ! Материал трубопровода: |  |
| ! Тип подсоединения: | □ Фланец | □ «Сэндвич» |
| Тип фланца [DN]: | □ DIN | □ ASME | □ ГОСТ (Пр-во Россия) |
| ! Форма поверхности фланца: | □ B1, B2 | □ D | □ C | □ RF | □ RJ |
| Материал сенсора: | □ Нерж. сталь 316L | □ Хастеллой С-22 |
| ! Версия: | □ Компактная | □ Раздельная, кабель 5 м | □ Раздельная, кабель 10 м |
| ! Взрывозащита: | □ Без Взрывозащиты | □ ATEX II 2G Ex d ia [ia] IC T6 | □ FM Class 1 Div. 1 |
| ! Компенсация по давлению | □ Нет | □ Да (Необходим датчик давления) |
| Отсекающий клапан для датчика давления | □ Нет | □ Да (Для проверки датчика давления) |
| ! Необходимое количество приборов |  |
| Данные среды: |
| ! Рабочая среда (для газа укажите состав): | □ газ | □ пар | □ жидкость |
| ! Наличие газовой фазы (для жидкости) %: |  |
| ! Рабочее давление (бар): | □ мин | □ | □ макс. |
| ! Рабочая температура (С): | □ мин | □ | □ макс. |
| ! Температура окружающей среды (С): |  |
| ! Плотность при рабочих условиях (кг/м3): | _______ при давлении ___ бар и температуре ___ С |
| ! Плотность при нормал. условиях (кг/м3): |  |
| ! Вязкость: |  |
| ! Диапазон расхода (Для газа просим указать расход при рабочих условиях или приведенный к нормальным условиям): |  | □ м3/час при рабочих условиях | □ нм3/час при норм. условиях |
| ! Нормальные условия в соответствии с: | □ DIN 0,00C и 101,325 кПа абс.(0,00025 бар изб.) |
|  | □ AGA 15,00C и 98,1000 кПа абс. (-0,0320 бар изб.) |
|  | □ Standard 15,00C и 101,300 кПа абс.(0,00000 бар изб.) |
|  | □ ISO 20,00C и 100,000 кПа абс.(-0,0130 бар изб.) |
|  | □ GOST 20,00C и 101,325 кПа абс.(0,00025 бар изб.) |
| Состав газа: | Gas | Газ | % |
|  | Ammonia (NH3) | Аммиак |  |
|  | Argon (Ar) | Аргон |  |
|  | i-Butane | изо-бутан |  |
|  | n-Butane | н-бутан |  |
|  | Carbon monoxyd (СО) | угарный газ |  |
|  | Carbon dioxyd (СО2) | углекислый газ |  |
|  | Ethan | этан |  |
|  | Ethylene | этилен |  |
|  | n-Hexane | н-гексан |  |
|  | Hydrogen (H2) | водород |  |
|  | Hydrogen Sulfide(H2S) | Сероводород |  |
|  | Methane | метан |  |
|  | Neon (N) | неон |  |
|  | Nitrogen (N2) | Азот |  |
|  | Oxygen (О) | Кислород |  |
|  | i-Pentane | изо-пентан |  |
|  | n-Pentane | н-пентан |  |
|  | Propane | пропан |  |
|  | Xenon (Xe) | ксенон |  |
|  |  |  | 100 % |
| Дополнительно: |  |
| Контактные данные: |
| Предприятие- заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Адрес: |  |
| Контактный телефон, факс: |  |
| E-mail: |  |